Záznam o uplatnění flexibilního rozsahu akreditace

A/NEBO Zavedení aktualizované metody

Název subjektu: ALS Czech Republic, s.r.o.

Název objektu: ALS Czech Republic, s.r.o.

Číslo akreditovaného objektu: 1163

Osvědčení o akreditaci č.: 325/2023

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 01.11.2023					Aktualizoval: Vladimíra Šveňhová

| Číslo pracoviště / pořadové číslo zkoušky1 | Stručný popis realizované změny | Využité stupně volnosti v rámci FRA, případně zavedení aktualizované metody2 | Datum účinnosti změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / 2.63 | Na základě validace byl do rozsahu metod: Stanovení kyselých herbicidů, residuí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí přidán parametr chlorothalonil R417888 | B | 04.05.2023 |
| 1/1.101 a 1.102 | Na žádost klienta doplnění normy SM 5210B, tato norma je ve shodě se stávající požitou normou ČSN EN ISO 5815-1 | D | 09.10.2023 |
| 1/1.128 | Na žádost klienta doplnění normy U.S.EPA 300.1, tato norma je ve shodě se stávající požitou normou ČSN EN ISO 10 304-4 | D | 09.10.2023 |
| 1/ 2.80 | Změna proběhla v metodě CZ_SOP_D06_03_193 (US EPA Method 8270) Stanovení anilinu a jeho derivátů metodou plynové chromatografie s MS detekcí. Metoda byla modifikována pro matrici vody a byly přidány parametry 2-naftol, anilin, N-ethylanilin. | A, B | 01.11.2023 |

1	Dle přílohy osvědčení o akreditaci, pokud má laboratoř pouze jedno pracoviště, je možné uvést pouze pořadové číslo zkoušky

2	Stupeň / stupně volnosti dle MPA 00-09-..

A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

V případě zavedení aktualizované metody (např. aktualizace norem) uveďte Z (nejedná se o flexibilní rozsah akreditace)